Форма утверждена Приказом генерального директора ООО «Вершки-Корешки» Денисова Д. Д. 01.03.2024.

ООО «Вершки-Корешки»

Акт испытания стеллажей № 15

г. Курган 22 июля 2024 г.

Во исполнение приказа директора ООО «Вершки-Корешки» Денисова Д. Д. от 15.07.2024 № 15 об испытании стеллажей сформирована комиссия в следующем составе:

председатель комиссии технолог Ватов Н. Д;

инженер Остряков Е. П;

кладовщик Горин Л. П.

Комиссия составила настоящий акт о нижеследующем:

1. Испытанию подверглись следующие конструкции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Порядковый номер | Инвентарный номер | Место размещения | Заключение комиссии |
| 1 | 56/А | Склад № 1 | Пригодно к эксплуатации |
| 2 | 66/В  | Склад № 1 | Пригодно к эксплуатации |
| 3 | 35/С  | Склад № 1 | Подлежит ремонту |

1. Испытания проводились в соответствии с требованиями ГОСТ Р 55525-2017 вертикальной нагрузкой (1, 25 Q) 200 кг. Продолжительность мероприятия – 10 минут.

Заключение: стеллаж с инвентарным номером 35/С подлежит направлению в ремонт, временному выводу из эксплуатации.

технолог Ватов Н. Д. *(Ватов)*

инженер Остряков Е. П. *(Остряков)*

кладовщик Горин Л. П. *(Горин)*