Акт осмотра помещения

Г. Санкт-Петербург 8 апреля 2024 года

Комиссия, в следующем составе

Инспектор водных ресурсов ООО «Водоканал СПБ» Михальчук С. П.

Старший менеджер ООО «СПБ Циркумфлекс» Худяков В. В.

Произвела осмотр офисного помещения, на праве собственности принадлежащего ООО «СПБ Циркумфлекс», общей площадью 54 кв. м., расположенного на 8 этаже 10-ти этажного дома по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Максима Горького, д. 42.

7.04.2024 г. в помещении по указанному выше адресу произошла авария: затопление помещения.

Причина аварии: лопнувшая труба ХВС.

В ходе осмотра членами комиссии были проведены следующие исследования: внешний осмотр аварийной трубы ХВС.

В результате проведённых исследований было установлено: срок эксплуатации аварийной трубы был превышен, что и послужило причиной аварии.

Общее состояние помещения: удовлетворительное, последствий аварии не зафиксировано.

Инспектор водных ресурсов ООО «Водоканал СПБ» Михальчук С. П. *(Михальчук)*

Старший менеджер ООО «СПБ Циркумфлекс» Худяков В. В. *(Худяков)*