Акт о проверке эффективности работы вентиляции № 59/В

г. Курган 8 июля 2024 г.

В целях проверки эффективности работы вентиляции была сформирована специальная комиссия из представителей сторон:

представитель заказчика ООО «Вершки-Корешки» главный инженер Горин А. Ю.

представитель монтажной организации ООО «Вентиляции в доме» технолог Дашкевич Ю. Р.

представитель проверяющей компании ООО «Оценка коммуникаций» инженер Градский Д. В.

Комиссия составила настоящий акт о нижеследующем:

1. Проверка подверглась вентиляционная система (проект от 02.03.2024 разработан ООО «Градостроитель»), смонтированная по адресу г. Курган, ул. Орджоникидзе, д. 12.
2. В ходе проверки представитель проверяющей организации сделал следующие выводы:

- обособленные вентиляционные каналы смонтированы в соответствии с утверждённым проектом;

- вентиляционные каналы выполнены из строительных бетонных блоков;

- вытяжные отверстия оборудованы необходимыми металлическими вентиляционными решётками размером 120х150 кв. см.

- вентиляционная воздушная тяга в норме;

- вентиляционные каналы смонтированы на расстоянии 2 м. от крыши здания.

Заключение: в ходе осмотра было выявлено, что вентиляционная система функционирует удовлетворительно. У членов комиссии нареканий нет.

представитель заказчика ООО «Вершки-Корешки» главный инженер Горин А. Ю. *(Горин)*

представитель монтажной организации ООО «Вентиляции в доме» технолог Дашкевич Ю. Р. *(Дашкевич)*

представитель проверяющей компании ООО «Оценка коммуникаций» инженер Градский Д. В. *(Градский)*