Акт освидетельствования скрытых работ

Г. Санкт-Петербург 10 апреля 2024 года

ООО «Домостройщик»

Комиссия в следующем составе:

Представитель заказчика: Старший инженер ООО «Домостройщик» Шорохов А. И.

Представитель подрядчика: Мастер ООО «СтройПострой» Селиванов В. А.

Представитель организации, разработавшей проектную документацию объекта: архитектор ООО «СтройПроект» Чайковский И. А.

Представитель городской пожарной инстанции: старший инспектор ООО «Пожарная инстанция СПБ» Красин Е. У.

Произвела осмотр следующих работ, выполненных ООО «СтройПострой»: прокладка вентиляции на объекте по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Климова, д. 32.

Комиссия составила настоящий акт о нижеследующем:

1. Для освидетельствования были представлены следующие работы, выполненные подрядчиком: прокладка вентиляции на объекте строительства.
2. Работы выполнены подрядчиком в соответствии с проектной документацией № 563/а, разработанной ООО «СтройПроект».
3. При выполнении работы были использованы: материалы, указанные в проектной документации.
4. Сроки выполнения работ:

работы начаты 5.04.2024 г.

работы закончены: 9.04.2024 г.

1. Работы выполнены в соответствии с разработанным проектом, установленными стандартами и строительными нормами.

На основании вышеизложенного комиссией было принято следующее решение: работы приняты. Разрешается проведение дальнейших работ.

Представитель заказчика: Старший инженер ООО «Домостройщик» Шорохов А. И. *(Шорохов)*

Представитель подрядчика: Мастер ООО «СтройПострой» Селиванов В. А. *(Селиванов)*

Представитель организации, разработавшей проектную документацию объекта: архитектор ООО «СтройПроект» Чайковский И. А. *(Чайковский)*

Представитель городской пожарной инстанции: старший инспектор ООО «Пожарная инстанция СПБ» Красин Е. У. *(Красин)*